# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Ленинский сельсовет»

от ________________ №_____

_____________/ Черкашин  В.П./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Ленинский сельсовет»

Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Ленинский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “ Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “ Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “ Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “ Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “ Ленинский сельсовет” Касторенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 31400 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 3620 тыс. рублей; 2014 год – 3130 тыс. рублей; 2015 год – 2680 тыс. рублей; 2016 год – 4420 тыс. рублей; 2017 год – 2650 тыс. рублей; 2018 год – 3150 тыс. рублей; 2019 год – 2850 тыс. рублей; 2020 год – 3500 тыс. рублей; 2021 год – 2950 тыс. рублей; 2022 год – 2450 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Ленинский сельсовет» расположено в северной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование «Ленинский сельсовет» включает в себя 5 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Ленинский сельсовет» является поселок Ленинский.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 922 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Ленинский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Ленинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Ленинский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 19500  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 20,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Ленинского сельсовета находится здание администрации сельсовета.

Показатели  жилищного фонда по МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района на 01. 01. 2012 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральн. водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Ленинский | 148 | 396 | 7440 | 148 | 95 | 148 | - | 95 | 148 | 24 | 700 | 780 | 9,5 | 177,9 | 308,9 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 80 | 157 | 4020 | 80 | 34 | 80 | - | 34 | 80 | 24 | 700 | 780 | 3,8 | 46,7 | 122,5 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 135 | 331 | 6790 | 135 | 88 | 135 | - | 88 | 135 | 24 | 700 | 780 | 7,9 | 151,0 | 258,2 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 10 | 19 | 500 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 24 | - | 780 | 0,5 | - | 14,8 |
| 5 | с. Михнево | 15 | 19 | 750 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 24 | - | 780 | 0,5 | - | 14,8 |
|  | Итого по МО | 388 | 922 | 19500 | 253 | 217 | 388 | - | 217 | 388 | - | - | - | 22,2 | 375,6 | 719,2 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Ленинский  сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО п. Ленинский | 6 | - | 112 | - | 112 | 112 | - | 112 | - | 1 | 1 | 10 | 28000 | 67200 |
|  | Итого по МО | 6 | - | 112 | - | 112 | 112 | - | 112 | - | 1 | 1 | 10 | 28000 | 67200 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Ленинский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин п. Ленинский | 2 | - | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | - | 1 | 1 | 10 | 40000 | 32400 |
|  | Итого по МО | 2 | - | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | - | 1 | 1 | 10 | 40000 | 32400 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Ленинский сельсовет» Касторенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 31,14 км, ЛЭП-0,4 кВ – 20,45 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 26 единиц, общей мощностью 3180 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 800 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Ленинского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 900 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Ленинский сельсовет» система газоснабжения представляет собой 3,0 км сетей газопровода. Строительство сетей газоснабжения на территории Ленинского сельсовета осуществлялось в 2009-2011 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 56%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех в 5-и  населенных пунктах.     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   6 водозаборных скважин, 11,23 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 90% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Ленинский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Ленинский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО  «Ленинский сельсовет» Касторенского района на 01.01.2012г.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Ленинский | 1 | 2011 | - | 95 | 64 | 277,5 | 177,9 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 1 | 2011 | - | 34 | 43 | 46,7 | 46,7 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 1 | 2009 | 10 | 88 | 65 | 151,0 | 151,0 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Михнево | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 3 | - | - | 217 | 56 | 475,2 | 375,6 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Ленинский сельсовет» Касторенского района на 01.01.2012г.

### Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во |  | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. ЭМУ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Ленинский | 2 | 1978 1987 | 100 100 | 3 | 1972; 1978; 1987 | 100 100 100 | 2,8 | 1974 -1983 | 92 | 20 | 1968-1985 | 100 | 4 | - | 100 | 396 | 100 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 1 | 1987 | 100 | - | - | - | 2,65 | 1974- 1996 | 92 | 12 | 1968-1985 | 100 | 4 | - | 100 | 157 | 100 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | - | - | - | - | - | - | 2,35 | 2010 | 98 | 18 | 2010 | 5 | 8 | 3 | 50 | 313 | 94 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 1 | 1977 | 100 | - | - | - | 1,08 | 1977 | 100 | 2 | 1968 | 100 | 1 | - | 100 | 19 | 100 |
| 5 | с. Михнево | 1 | 1974 | 100 | - |  | - | - | 1976- 1986 | 98 | 3 | 1970 | 100 | 3 | - | 100 | 19 | 100 |
|  | Итого по МО | 6 | 1968 - 1987 | 100 | 6 | 1968 - 1987 | 100 | 11,23 | 1971 - 1996 | 100 | 61 | 1968- 2010 | 84 | 22 | 3 | 98 | 904 | 65 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Ленинский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,6 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,06 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,54 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 37,03 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 14,81 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 22,22 |
|  | - население | т. куб.м | 22,2 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,01 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,01 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 18,2 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 18,2 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 18,2 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования не прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3000 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 21,4 кв. м на 1 человека (таблица 11).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в населенных пунктах муниципального образования не планируется.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Ленинский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 9).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 2-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Прогноз

роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п. Ленинский | 396 | 398 | 399 | 401 | 403 | 404 | 404 | 405 | 407 | 408 | 410 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 160 | 160 | 161 | 162 | 164 | 166 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 331 | 332 | 333 | 334 | 336 | 336 | 338 | 339 | 341 | 343 | 345 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | с. Михнево | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  | 922 | 925 | 927 | 930 | 935 | 938 | 940 | 943 | 948 | 953 | 959 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Ленинский сельсовет»  Касторенского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. Ленинский | Домов | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1400 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | Домов | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  |  | Кв. м | 600 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | Домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по МО | ## Домов | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Кв. м | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Ленинский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ленинский | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Ленинский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | п. Ленинский | 7440 | 149 | 300 | 7591 | 152 | 300 | 7739 | 155 | 300 | 7885 | 158 | 300 | 8027 | 161 | 300 | 8166 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 4020 | 80 | 100 | 4040 | 81 | 100 | 4059 | 81 | 100 | 4078 | 49 | 100 | 4129 | 83 | 100 | 4146 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 6790 | 136 | 200 | 6854 | 137 | 200 | 6917 | 138 | 200 | 6979 | 140 | 200 | 7039 | 141 | 200 | 7098 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 500 | 10 |  | 490 | 10 |  | 480 | 10 |  | 471 | 9 |  | 461 | 9 |  | 452 |
| 5 | с. Михнево | 750 | 15 |  | 735 | 15 |  | 720 | 14 |  | 706 | 14 |  | 692 | 14 |  | 678 |
|  | Итого по МО | 19500 | 390 | 600 | 19710 | 394 | 600 | 19915 | 398 | 600 | 20117 | 370 | 600 | 20348 | 407 | 600 | 20540 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Ленинский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | п. Ленинский | 7591,0 | 399 | 19,0 | 7739,0 | 403 | 19,2 | 7885,0 | 404 | 19,5 | 8027,0 | 407 | 19,7 | 8166,0 | 410 | 19,9 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 4040,0 | 157 | 25,7 | 4059,0 | 158 | 25,7 | 4078,0 | 160 | 25,5 | 4129,0 | 162 | 25,5 | 4146,0 | 166 | 25,0 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 6854,0 | 333 | 20,6 | 6917,0 | 336 | 20,6 | 6979,0 | 338 | 20,6 | 7039,0 | 341 | 20,6 | 7098,0 | 345 | 20,6 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 490,0 | 19 | 25,8 | 480,0 | 19 | 25,3 | 471,0 | 19 | 24,8 | 461,0 | 19 | 24,3 | 452,0 | 19 | 23,8 |
| 5 | с. Михнево | 735,0 | 19 | 38,7 | 720,0 | 19 | 37,9 | 706,0 | 19 | 37,2 | 692,0 | 19 | 36,4 | 678,0 | 19 | 35,7 |
|  | Итого по МО | 19710 | 927 | 21,3 | 19915 | 935 | 21.3 | 20117 | 940 | 21,5 | 20348 | 948 | 21,5 | 20540 | 959 | 21,4 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Ленинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | п. Ленинский | 399 | 0,40 | 159,6 | 403 | 0,45 | 181,4 | 404 | 0,50 | 202 | 407 | 0,55 | 223,9 | 410 | 0,60 | 246,0 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 157 | 0,40 | 62,8 | 158 | 0,45 | 71,1 | 160 | 0,50 | 80 | 162 | 0,55 | 89,1 | 166 | 0,60 | 99,6 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 333 | 0,40 | 133,2 | 336 | 0,45 | 151,2 | 338 | 0,50 | 169 | 341 | 0,55 | 187,6 | 345 | 0,60 | 207,0 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 19 | 0,40 | 7,6 | 19 | 0,45 | 8,55 | 19 | 0,50 | 9,5 | 19 | 0,55 | 10,5 | 19 | 0,60 | 11,4 |
| 5 | с. Михнево | 19 | 0,40 | 7,6 | 19 | 0,45 | 8,55 | 19 | 0,50 | 9,5 | 19 | 0,55 | 10,5 | 19 | 0,60 | 11,4 |
|  | Всего по МО | 927 | 0,40 | 370,8 | 935 | 0,45 | 420,8 | 940 | 0,50 | 470,0 | 948 | 0,55 | 521,4 | 959 | 0,60 | 575,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Ленинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В трех населенных пунктах (п. Ленинский, д. Знамя Колтовская и Д. Никольско-Ключевская), подключенных к сетевому газоснабжению,  в период 2013-2022 годов предполагается продолжить подключение к сетевому газоснабжению существующего индивидуального жилищного фонд.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2022 годов планируется дополнительно построить 3,2 км распределительных газопроводов (табл.14).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) планируется построить 3,0 км распределительных газопроводов (табл. 9).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района в 2013-2022 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Ленинский | Жилые дома | ед./кв.м | 12/570 | 3/120 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Знамя Колтовская | Жилые дома | ед./кв.м | 10/492 | 1/42 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | Жилые дома | ед./кв.м | 10/500 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 32/1562 | 5/192 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 | 3/150 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Ленинский | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | п. Ленинский | 399 | 730 | 291,27 | 403 | 740 | 298,22 | 404 | 745 | 300,98 | 407 | 750 | 305,25 | 410 | 750 | 307,50 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 157 | 730 | 114,61 | 158 | 740 | 116,92 | 160 | 745 | 119,20 | 162 | 750 | 121,50 | 166 | 750 | 124,50 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 333 | 730 | 243,09 | 336 | 740 | 248,64 | 338 | 745 | 251,81 | 341 | 750 | 255,75 | 345 | 750 | 258,75 |
|  |  | 889 | 730 | 648,97 | 897 | 740 | 663,78 | 902 | 745 | 672,00 | 910 | 750 | 682,50 | 921 | 750 | 690,75 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Ленинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 11,23 км водопроводных сетей (табл.16).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Ленинский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 16

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Ленинский | 2 | 1978-1987 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | с. Михайло-Хлюстино | 2 | 1977 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | с. Михнево | 1 | 1974 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 1974 - 1987 | 100 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Ленинский | 3 | 1968 - 1987 | 100 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Ленинский | 2,8 | 1974-1983 | 92 | 2,8 | 0,8 | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 2,65 | 1974-1996 | 92 | 2,65 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 2,35 | 2010 | 98 | 2,35 | - | - | 0,35 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 1,08 | 1977 | 100 | 1,08 | - | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 11,23 | 1971 - 1996 | 100 | 11,23 | 0,8 | 1,08 | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | п. Ленинский | 399 | 24 | 9576 | 403 | 44 | 17732 | 404 | 44 | 17776 | 407 | 44 | 17908 | 410 | 44 | 18040 |
| 2 | д. Знамя Колтовская | 157 | 24 | 3768 | 158 | 44 | 6952 | 160 | 44 | 7040 | 162 | 44 | 7128 | 166 | 44 | 7304 |
| 3 | д. Никольско-Ключевская | 333 | 24 | 7992 | 336 | 44 | 14784 | 338 | 44 | 14872 | 341 | 44 | 15004 | 345 | 44 | 15180 |
| 4 | с. Михайло-Хлюстино | 19 | 24 | 456 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 |
| 5 | с. Михнево | 19 | 24 | 456 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 | 19 | 44 | 836 |
|  | Всего по МО | 927 | 24 | 22248 | 935 | 44 | 41140 | 940 | 44 | 41360 | 948 | 44 | 41712 | 959 | 44 | 42196 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Ленинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 925 | 2 | 1942,5 | 486 | 2428,1 |
| 2 | 2014 | 927 | 2,1 | 1942,5 | 486 | 2428,1 |
| 3 | 2015 | 930 | 2,2 | 2039,4 | 510 | 2549,3 |
| 4 | 2016 | 935 | 2,2 | 2046,0 | 512 | 2557,5 |
| 5 | 2017 | 938 | 2,3 | 2150,5 | 538 | 2688,1 |
| 6 | 2018 | 940 | 2,3 | 2157,4 | 539 | 2696,8 |
| 7 | 2019 | 943 | 2,4 | 2256,0 | 564 | 2820,0 |
| 8 | 2020 | 948 | 2,4 | 2263,2 | 566 | 2829,0 |
| 9 | 2021 | 953 | 2,5 | 2370,0 | 593 | 2962,5 |
| 10 | 2022 | 959 | 2,5 | 2382,5 | 596 | 2978,1 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 925 | 2,2 | 2035,0 | 508,8 | 2543,8 |
| 2 | 2014 | 927 | 2,4 | 2224,8 | 556,2 | 2781,0 |
| 3 | 2015 | 930 | 2,6 | 2418,0 | 604,5 | 3022,5 |
| 4 | 2016 | 935 | 2,8 | 2618,0 | 654,5 | 3272,5 |
| 5 | 2017 | 938 | 3,0 | 2814,0 | 703,5 | 3517,5 |
| 6 | 2018 | 940 | 3,2 | 3008,0 | 752,0 | 3760,0 |
| 7 | 2019 | 943 | 3,4 | 3206,2 | 801,6 | 4007,8 |
| 8 | 2020 | 948 | 3,6 | 3412,8 | 853,2 | 4266,0 |
| 9 | 2021 | 953 | 3,8 | 3621,4 | 905,4 | 4526,8 |
| 10 | 2022 | 959 | 4,0 | 3836,0 | 959,0 | 4795,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Ленинский сельсовет»

Таблица 20

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0,8 | 1,08 | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 19605 | 19710 | 19813 | 19915 | 20016 | 20117 | 20232 | 20348 | 20444 | 20540 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 19605 | 19710 | 19813 | 19915 | 20016 | 20117 | 20232 | 20348 | 20444 | 20540 |
|  | -водоснабжения |  | 10979 | 11826 | 12680 | 13542 | 14412 | 15289 | 16186 | 17092 | 17991 | 18897 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | -водоснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | 1,6 | 1,88 | 1,15 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 0,95 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Ленинский сельсовет» в рамках Программы газификации Касторенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 6,2 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 22

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Ленинский | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,4 км Уличн. освещение-1,4 км | 1,4 0,7 Итого-2,1 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 14 домов (1400 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Знамя Колтовская | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2013-2021 | Обеспечение электроэнергией 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Никольско - Ключевская | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение-1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-2 км | 1,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение п. Ленинский | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,2 км | 1,2 Итого-1,2 | 2013-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2013 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение д. Знамя Колтовская | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение д. Никольско-Ключевская | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 8,0 км | 1,0 Итого-1,0 | 2013-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2013 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Ленинский | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,4 км | 1,4 | 2013-2022 | Обеспечение газом 14 домов (1400 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Знамя Колтовская | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2013-2021 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Никольско-Ключевская | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Ленинский | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,4 км | 1,4 | 2013-2022 | Обеспечение водой 14 домов (1400 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Знамя Колтовская | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,6 км | 0,6 | 2013-2021 | Обеспечение водой 6 домов (600 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Никольско-Ключевская | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 6 ед. Водонапорные башни – 3 ед. Водопроводные сети – 8,88 км | 3,0 1,5 8,88 Итого-13,38 | 2013-2022 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 0,8 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,32 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 31400 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 23 и 24.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ленинский сельсовет» на 2013-2022 годы (т.р.)

Таблица 23

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,5 | - | 4,5 | 1,0 | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 6,2 | 4,2 | 2,0 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,38 | - | 3,0 | 13,38 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,32 | 0,2 | - | 3,12 | - |
|  | Всего по Программе | 31,40 | 4,4 | 9,5 | 17,5 |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» на 2013- 2022 годы (т.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,38 | 1,6 | 1,88 | 1,15 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 0,95 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,32 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,05 | - | - |
|  | Всего по Программе | 31,40 | 3,62 | 3,13 | 2,68 | 4,42 | 2,65 | 3,15 | 2,85 | 3,5 | 2,95 | 2,45 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Ленинский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Ленинский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Ленинский | млн.р | 2,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Знамя Колтовская | млн.р | 0,9 | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Никольско-Ключевская | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Итого |  | 5,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение п. Ленинский | млн.р | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Газоснабжение д. Знамя Колтовская | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3 | ###### Газоснабжение д. Никольско-ключевская | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик |
| 4.1 | Жилые дома в п. Ленинский | км | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 4.2 | Жилые дома в д. Знамя Колтовская | км | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 4.3 | Жилые дома в д. Никольско-Ключевская | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Итого |  | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в п. Ленинский | км | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 1.2 | Жилые дома в д. Знамя Колтовская | км | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 1.3 | Жилые дома в д. Никольско-Ключевская | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 13,38 | 1,3 | 1,58 | 0,85 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,65 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 8,88 | 0,8 | 1,08 | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 8,88 | 0,8 | 1,08 | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Итого |  | 16,38 | 1,6 | 1,88 | 1,15 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 0,95 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 30 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,32 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,05 | - | - |  |